กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลหนองเสม็ด

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ การจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบสะพายหลัง จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละไม่เกิน 95,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. เป็นเครื่องพ่นสารเคมีระบบละอองละเอียด ULV

2. ขนาดเล็ดกะทัดรัดใช้สารเคมี

3. ความเข้มข้นสูงมีประสิทธิภาพ สะดวกในการใช้งาน

4. ระบบรองหลังแบบเบาะอากาศ ช่วยลดความร้อนการสั่นสะเทือน จากเครื่องยนต์และปั๊มลมระบบโรตารี่ในขณะใช้งาน

5. ถังน้ำยาและถังน้ำมันเชื้อเพลิงทำจากพลาสติกชั้นดี ที่ทนทานต่อการกัดกร่อนของรังสี UV พร้อมแผ่นกรองเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันในระบบ

6. ระบบปั๊มลมด้วยปั๊มโรตารีที่ปลอดจากการดูแลรักษา

7. ระบบควบคุมการปล่อยน้ำยาที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมไกเปิด-ปิด สะดวกแก่การใช้งานพ่นต่อเนื่องหรือเป็นระยะๆ

8. เป็นเครื่องยนต์ 2 จังหวะ แข็งแรง ทนทานและสมรรถนะสูง สตาร์ทติดง่ายด้วยระบบคลัชแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง

9. ละอองน้ำยาที่พ่นมีขนาด  2-20  ไมครอน  ด้วยแรงลง 35 ลูกบาศก์เมตร/เซนติเมตร  จากปั๊ม  โรตารีที่ปลอดจากการดูแลรักษา ทำให้ละอองน้ำยาเกาะกลุ่มลอยปกคลุมพื้นที่ได้นานและทั่วถึงกว่าเครื่องพ่นฝอยละอองทั่วไป ที่มีขนาดเม็ดน้ำยาใหญ่กว่า 50 ไมครอน